Ogłoszenie o przetargu

pn.

„Dostawa paliw”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzne uregulowania PEC Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawski

Nr postępowania: PEC.1.2023

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o. o.

reprezentowane przez Prezesa Jacka Marcińczyka

z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, 87-700 Aleksandrów Kujawski, ulica Świstucha 5,

Regon: 910951797, NIP: 891-14-65-883, wpisane do KRS pod numerem 0000221760

tel. (54) 282 22 27
kom. 798 161 896

Adres strony internetowej: https://ecopec.pl

e-mail:  pec.aleksandrow@gmail.com

II. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://ecopec.pl oraz http://www.pec.aleksandrowkujawski.biuletyn.net/

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia z podziałem na części jest:

Część nr 1 Dostawa miału

- cykliczne dostawy i sprzedaż przez Wykonawcę opału energetycznego przez Wykonawcę w szacunkowej ilości 2200 Mg miału węglowego M II w typie 31.2 do 32.1 PN-82/G-97002 o parametrach 22-15-06  i wilgotności do 12% oraz ekomiału typ 31 w ilości 300 Mg:

- nabycie opcji zwiększenia ilości zamówionego paliwa o maksymalnie 25% (lub zmniejszenia)  nie powoduje konieczności renegocjacji umowy;

- dostawy cząstkowe opału do kotłowni Zamawiającego będą mieć charakter sukcesywny, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, i będą wykonywane na podstawie każdorazowych zleceń wystawionych przez Zamawiającego. Zamówienie będzie składane telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną i będzie określać każdorazowo ilość i charakter zamawianego paliwa. Dostawy będą realizowane maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, od poniedziałku do piątku

w godzinach od 800 – 1500 w dni robocze;

Miał węglowy oraz ekomiał muszą być wolne od zanieczyszczeń w postaci kamienia oraz domieszek mułów i flotokoncentratów węglowych. Uziarnienie miału zgodne z normą. Zamawiający posiada kotły z rusztem mechanicznym (szczególnie ważne uziarnienie miału i ekomiału). Masa węgla wykazana w czasie ważenia na wadze samochodowej będzie podstawą do fakturowania. Zamawiający zapewnia upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy uczestnictwo w ważeniu dostaw.

Parametry jakościowe

Typ węgla – miał   31.2 do 32.1

Wartość opałowa w stanie roboczym – min 22 MJ/kg

Zawartość popiołu w stanie roboczym –  max do 15 %

Zawartość siarki w stanie roboczym – max do 0,6 %

Całkowita zawartość wilgoci w stanie roboczym – max do 12 %

Zdolność spiekania wg Rogi – powyżej 5 poniżej 20

Temperatura topnienia popiołu w atm. Redukcji –  powyżej 1200ºC

Części lotne – powyżej 28 nie więcej niż 30, zgodnie z PN

Typ węgla – Ekomiał min 31.2

Wartość opałowa w stanie roboczym – min 24 MJ/kg

Zawartość popiołu w stanie roboczym –  max do 9,5 %

Zawartość siarki w stanie roboczym – max do 0,6 %

Całkowita zawartość wilgoci w stanie roboczym – max do 12 %

Zdolność spiekania – max 20 RI

UWAGA: proponowane paliwa muszą posiadać aktualne atesty zgodnie z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub równoważnymi.

Część nr 2 Dostawa oleju opałowego i gazu

- cykliczne dostawy i sprzedaż przez Wykonawcę oleju opałowego w ilości około 80 tys litrów (minimalne jednorazowe dostawy od 7-15 tys litrów) oraz gazu Propan techniczny - dostawy  w ilości 80 tys litrów (jednorazowe minimalne dostawy od 5-10 tys litrów). Olej i gaz będzie dostarczony partiami do trzech lokalnych kotłowni znajdujących się w promieniu 3 km w Aleksandrowie Kujawskim:

- nabycie opcji zwiększenia ilości zamówionego paliwa o maksymalnie 25% (lub zmniejszenia)  nie powoduje konieczności renegocjacji umowy;

- dostawy cząstkowe paliwa do kotłowni Zamawiającego będą mieć charakter sukcesywny, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, i będą wykonywane na podstawie każdorazowych zleceń wystawionych przez Zamawiającego. Zamówienie będzie składane telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną i będzie określać każdorazowo ilość i charakter zamawianego paliwa. Dostawy będą realizowane maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, od poniedziałku do piątku

w godzinach od 800 – 1500.

Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15ºC. Miernikiem dostarczonego oleju opałowego i gazu płynnego będą wskazania zalegalizowanego licznika paliwa zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej w obecności upoważnionego przez Zamawiającego pracownika.

Parametry jakościowe oleju opałowego

Dostarczony olej opałowy lekki powinien posiadać następujące parametry określone w obowiązującej normie jakościowej PN-C-96024:L1

Wartość opałowa w stanie roboczym – min 44 MJ/kg

Gęstość w temperaturze  15ºC – 800/860 kg/m3

Temperatura zapłonu min – 56ºC

Zawartość siarki  – nie więcej niż 0,20%

Barwa czerwona

Całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg

Parametry jakościowe propanu technicznego – dostarczony przez wykonawcę gaz płynny powinien być zgodny z wymogami Polskich Norm, a w szczególności PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe – gazy węglowodorowe – gazy skroplone C3-C4

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz załącznikami (wzór umowy).

IV. Wspólny Słownik Zamówień CPV

Kod CPV 09122100-1: Propan

Kod CPV 24311800-5: Węgiel

Kod CPV 09135100-5: Olej opałowy

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia od 22 września 2023r do 30 kwietnia 2024r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

jeżeli wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową będą wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania (np. KRS CDEIG w Polsce) i posiadają koncesję na prowadzenie danej działalności (jeśli jest wymagana).

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 Pzp, tj.:

2) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa.

VIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

-    przesłać drogą elektroniczną ofertę na adres e-mail: pec.aleksandrow@gmail.com

w terminie do dnia 15 września 2023 r., godz. 11:00.

Oferta (Formularz ofertowy i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) powinna być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem zaufanym. Zamawiający dopuszcza także wypełnienie na komputerze lub czytelnie pismem odręcznym formularza ofertowego, podpisanie go odręcznie i przesłanie skanu oferty na adres e-mail: pec.aleksandrow@gmail.com.

- lub w  w terminie do dnia 15 września 2023 r., do godz. 11:00 złożyć osobiście  lub przez posłańca lub za pomocą operatora pocztowego (decyduje data wpływu) podpisanej oferty w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie :

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o. o.

ulica Świstucha 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski,

w zamkniętej kopercie wg wzoru załączonego do niniejszego postępowania z dopiskiem

„Oferta na dostawę paliw. Nie otwierać przed 15 września 2023, godz: 11:15”

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2023 r. o godz: 11:15 w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Świstucha 5.

IX. SPOSÓB OCENY OFERT  - CENA 100%